## Data (1)
تعداد آسانسور
ظرفیت (نفر) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
نوع آسانسور | 4: (VVVF) تک سرعته; 5: (VVVF) تک سرعته
سرعت (متر بر ثانیه) | 4: 1; 5: 1.6
تعداد توقف | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
کابین آسانسور | 1 4: تمام استیل; 1.6 5: نیمه استیل
طول مسیر حرکت (تراول)
اورهد
چاهک
نوع درب | 1 4: تمام اتوماتیک; 1.6 5: نیمه اتوماتیک (لولایی)
عرض درب | 1 4: 70; 1.6 5: 80; 1.6 6: 90; 1.6 7: 100
جهت درب | 1 4: چپ; 1.6 5: راست; 1.6 6: سانترال
عرض وزنه تعادل | 1 4: 67; 1.6 5: 77; 1.6 6: 87
ظرفیت (وزن بر حسب کیلوگرم) | 450 | 500 | 525 | 630 | 675 | 750 | 975
وزن کابین
شیار فلکه موتور | 1 4: 4; 1.6 5: 5; 1.6 6: 6; 1.6 7: 7
نوع موتورخانه | 1 4: (MR) با موتورخانه; 1.6 5: (MRL) بدون موتورخانه
نوع موتور | 1 4: (Gearbox) گیربکس; 1.6 5: (Gearless) گیرلس
سیستم تعلیق | 1 4: 1:1; 1.6 5: 2:1; 1.6 6: 4:1
فاصله فلکه های کابین
شرح متریال
موتور گیربکس
ریل
پشت بند ریل
لقمه ریل
براکت کابین
براکت وزنه
پیچ و مهره
لاستیک
سیم بکسل
قلاب بکسل
فلکه هرزگرد
گاورنر
قفل درب
دیکتاتور
کلید درب
پلی اورتان
بافر
روغندان ریل
اشکی سیم بکسل
کرپی فولادی
پیچ و رولپلاک
تابلو فرمان
تابلو برق
یو پی اس
فتوسل
شستی
تراول کابل
الکتروسیگنال
شالتر
اورلود
چراغ تونلی
سیم افشان
کابل چراغ تونلی
داکت
لوله خرطومی
پریز
کلید تبدیل
کلید قارچی
آهنربا
نوار چسب
بست
درب کابین
درب طبقه
شاسی زیر موتور
وزنه تعادل
حفاظ
گوشی تلفن
باطری
اقلام استاندارد

## Data (2)
موتور | ریل | پشت بند ریل | لقمه ریل | براکت کابین | براکت وزنه | پیچ و مهره | لاستیک | سیم بکسل | قلاب بکسل | فلکه هرزگرد | گاورنر | قفل درب | دیکتاتور | کلید درب | پلی اورتان | بافر | روغندان ریل | اشکی سیم بکسل | کرپی فولادی | پیچ و رولپلاک | تابلو فرمان | تابلو برق | یو پی اس | فتوسل | شستی | تراول کابل | الکتروسیگنال | شالتر | اورلود | چراغ تونلی | سیم افشان | کابل چراغ تونلی | داکت | لوله خرطومی | پریز | کلید تبدیل | کلید قارچی | آهنربا | نوار چسب | بست | درب کابین | درب طبقه | شاسی زیر موتور | وزنه تعادل | حفاظ | گوشی تلفن | باطری | اقلام استاندارد | گروه متریال | کد | قطر سیم بکسل (بر حسب میلیمتر)
موتورگیربکس 6.1 کیلووات VVVF | ریل T90 کشش سرد (16*75*90) | پشت بند ریل T90 | لقمه ریل T90 | براکت کابین اتیسی کوچک 4 میل بهران | براکت وزنه چپ 4 میل بهران | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 10m * 3 cm | لاستیک زیر موتور | سیم بکسل نمره 10 (مغز کنفی) | قلاب بکسل فورج نمره 10-11 بهران | فلکه هرزگرد 550 (قطر) میلیمتر - 4 شیار گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearbox) بالا سرعت 1 متر بر ثانیه یک جهته بهران | قفل درب لولایی چپ | دیکتاتور | کلید درب بهران | پلی اورتان 6 نفر | بافر (جک) هیدرولیک | روغندان ریل درجه یک بهران | اشکی سیم بکسل نمره 6 | کرپی فولادی نمره 6 | پیچ و رولپلاک | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات | تابلو برق سه فاز 32 آمپر بهران | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | فتوسل چشمی تک کانال تیپ 1 | شستی داخل کابین روکار استیل خشدار - به همراه تلفن | تراول کابل 24 رشته بهران | الکتروسیگنال پیشرو (به همراه 44 عدد آهنربا) | شالتر بازویی با پایه 4 تایی | اورلود زیر کابینی ایرانی | چراغ تونلی | سیم افشان 6 زوج تلفنی | کابل چراغ تونلی | داکت نمره 9 ( 2 متری ) | لوله خرطومی فلزی ( هر کلاف 12 متری ) | پریز روکار بارانی | کلید تبدیل | کلید قارچی | آهنربا گرد ترکیه | نوار چسب | بست تراول کابل | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 6.1 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل روکش | حفاظ موتور گیربکس (استاندارد) | گوشی تلفن | باطری 12 ولت 9 آمپر | اقلام استاندارد (حفاظ قاب وزنه، | موتور | 3000661 | 10 (قطر)
موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF | ریل T70 کشش سرد (9*65*70) | پشت بند ریل T70 | لقمه ریل T70 |  | براکت وزنه راست 4 میل بهران | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 12m * 4 cm |  | سیم بکسل نمره 12 (مغز کنفی) | قلاب بکسل چدنی نمره 13 | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearbox) بالا سرعت 1.6 متر بر ثانیه یک جهته بهران | قفل درب لولایی راست |  |  | پلی اورتان 8 نفر |  |  |  | کرپی فولادی نمره 10 |  | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | فتوسل پرده ای | شستی طبقات روکار استیل خشدار مدل EP145 | [5 empty] | سیم افشان نمره 4 (کلاف 50 متری) |  | داکت نمره 3 (2 متری) | لوله خرطومی 13 پلاستیکی (هر کلاف) |  |  | قاب کلید 01 و قارچی |  |  | بست کمربندی 15 سانت | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل | حفاظ گاورنر و فلکه کششی |  |  | پلاک ظرفیت و شناسه ملی ، آیفون،علائم هشدار، اسپری رنگ ) | ریل و متعلقات | 3000659 | 10 (قطر)
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | ریل T50 (5*50*50) | پشت بند ریل T50 | لقمه ریل T50 |  |  | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 8m * 2/5 cm |  | سیم بکسل نمره 6 چین (گالوانیزه مخصوص گاورنر) | قلاب بکسل فورج نمره 8 بهران | فلکه هرزگرد 500 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 18 بهران | گاورنر (MR , Gearless) بالا سرعت 1 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [7 empty] | کرپی فولادی نمره 12 |  | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 آبی (هر کلاف ) |  | داکت نمره 10 فلزی (2متری) | [7 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 سانترال ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل روکش | حفاظ فلکه هرزگرد (استاندارد) |  |  |  | مکانیکال الکتریکال راه اندازی | 3000664 | 11 (قطر)
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | [7 empty] | سیم بکسل نمره 11 (مغز کنفی) |  | فلکه هرزگرد 500 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 18 بهران | گاورنر (MR , Gearless) بالا سرعت 1.6 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [7 empty] | کرپی فولادی نمره 11 |  | تابلو فرمان اکو مین 11کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 زرد (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل | حفاظ موتور گیرلس (استاندارد) |  |  |  | درب کابین و طبقه | 3000327 | 11 (قطر)
موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF | [7 empty] | سیم بکسل نمره 8 (مغز کنفی) |  | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearless) سرعت 1 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [7 empty] | کرپی فولادی نمره 8 |  | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 سبز (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل روکش |  |  |  |  | شاسی زیر موتور | 3000628 | 10 (قطر)
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearless) سرعت 1.6 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [9 empty] | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 قرمز (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 سانترال ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل |  |  |  |  | وزنه تعادل | 3000903 | 11 (قطر)
موتورگیربکس 11.2 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 18 بهران | گاورنر (MRL) سرعت 1 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [9 empty] | تابلو فرمان اکو مین 15 کیلووات |  | یو پی اس 3 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 مشکی (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 210 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 210 | شاسی زیر موتورگیربکس 11.2 کیلووات VVVF | تعداد وزنه ها |  |  |  |  | کابین، حفاظ، گوشی و اقلام استاندارد | 3000104 | 11 (قطر)
موتورگیربکس 13.2 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 18 بهران | گاورنر (MRL) سرعت 1.6 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [9 empty] | تابلو فرمان اکو مین 15 کیلووات |  | یو پی اس 3 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 210 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 210 | شاسی زیر موتورگیربکس 13.2 کیلووات VVVF | فلزی گالوانیزه هرقالب 45 کیلوگرم (67*10) | [5 empty] | 3000101 | 11 (قطر)
موتورگیرلس 3.5 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات |  | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 سانترال ارتفاع 210 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 سانترال ارتفاع 210 | شاسی زیر موتورگیرلس 3.5 کیلووات VVVF | چدنی (KG) - عرض 67 | [5 empty] | 3000097 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 4.5 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات |  | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 چپ ارتفاع 210 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 چپ ارتفاع 210 | شاسی زیر موتورگیرلس 4.5 کیلووات VVVF | فلزی گالوانیزه هرقالب 52کیلوگرم (77*10) | [5 empty] | 3000698 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 5.6 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات |  | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 راست ارتفاع 210 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 راست ارتفاع 210 | شاسی زیر موتورگیرلس 5.6 کیلووات VVVF | چدنی (KG) - عرض 77 | [5 empty] | 3000697 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 6.9 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 7 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 سانترال ارتفاع 210 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 سانترال ارتفاع 210 | شاسی زیر موتورگیرلس 6.9 کیلووات VVVF | فلزی گالوانیزه هرقالب 58 کیلوگرم (87*10) | [5 empty] | 3000695 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 5.5 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات |  | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 70 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 5.5 کیلووات VVVF | چدنی (KG) - عرض 87 | [5 empty] | 3000120 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 6.8 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 70 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 6.8 کیلووات VVVF | [6 empty] | 3000122 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 8.9 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 80 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 8.9 کیلووات VVVF | [6 empty] | 3001002 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 10.8 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 7 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 15 کیلووات |  | یو پی اس 3 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 80 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 10.8 کیلووات VVVF | [6 empty] | 1002475 | 8 (قطر)
[41 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 210 | درب طبقه لولایی 90 چپ ارتفاع 210 | [7 empty] | 1002476
سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.240 بهران | [40 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 210 | درب طبقه لولایی 90 راست ارتفاع 210 | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.240 بهران | [6 empty] | 1002474
سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 6001347
سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000640
سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000643
سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 3000638
سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 3000114
سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000699
سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000125
سرعت 1 متر بر ثانیه BM300 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM300 بهران | [6 empty] | 3000126
سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | *******
سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000092
سرعت 1 متر بر ثانیه BM360 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM360 بهران | [6 empty] | 3000072
سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM300 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM300 بهران | [6 empty] | 3000418
سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000421
سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000914
سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM360 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM360 بهران | [6 empty] | 3000439
3000007
3000006
3000923
3000417
3000720
3000686
3000688
3000689
6001344
3001363
3001475
*******
3000701
3000617
3000618
*******
1002962
3000702
3000653
3000657
3001248
3000896
3001530
3000704
6001888
3000651
3000650
3000338
3000339
3000340
3000337
3000649
6001361
3000708
3000707
3000008
3000719
6001351
6001352
3001268
6001346
3000685
3000171
6001350
3000166
6001348
3000244
3000250
3000287
3000256
3000268
3000297
3000274
3000279
3000305
3000314
3000316
3000774
3000234
3000235
3000236
3000238
3000239
3000240
3000522
3000530
3000495
3000537
3000549
3000504
3000558
3000188
3000516
3000200
3000221
3000743
3000483
3000485
3000486
3000488
3000490
3000492
3000018
3000020
3000021
3001572
3000677
3000678
*******
3000388
3000389
2007951
3000038
2007952
*******
*******
*******
*******
*******
3001090
*******
*******
3001081
3000703
6001358

## Data (3)
موتور | ریل | پشت بند ریل | لقمه ریل | براکت کابین | براکت وزنه | پیچ و مهره | لاستیک | سیم بکسل | قلاب بکسل | فلکه هرزگرد | گاورنر | قفل درب | دیکتاتور | کلید درب | پلی اورتان | بافر | روغندان ریل | اشکی سیم بکسل | کرپی فولادی | پیچ و رولپلاک | تابلو فرمان | تابلو برق | یو پی اس | فتوسل | شستی | تراول کابل | الکتروسیگنال | شالتر | اورلود | چراغ تونلی | سیم افشان | کابل چراغ تونلی | داکت | لوله خرطومی | پریز | کلید تبدیل | کلید قارچی | آهنربا | نوار چسب | بست | درب کابین | درب طبقه | شاسی زیر موتور | وزنه تعادل | حفاظ | گوشی تلفن | باطری | اقلام استاندارد | گروه متریال | کد | قطر سیم بکسل (بر حسب میلیمتر)
901900000 | 0 | 2600000 | 420000 | 880000 | 550000 | 70000 | 315000 | 0 | 2900000 | 0 | 35500000 | 7600000 | 0 | 370000 | 4000000 | 53000000 | 1400000 | 120000 | 75000 | 450000 | 410000000 | 15000000 | 109000000 | 7850000 | 0 | 2300000 | 5900000 | 4800000 | 0 | 900000 | 240000 | 0 | 1450000 | 3000000 | 730000 | 85000 | 480000 | 0 | 110000 | 0 | 250000000 | 160000000 | 0 | 0 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | موتور | 3000661 | 0
1013100000 | 0 | 850000 | 300000 |  | 550000 | 85000 |  | 0 | 0 | 0 | 36500000 | 7600000 |  |  | 5400000 |  |  |  | 105000 |  | 455000000 |  | 181500000 | 0 | 10000000 | [5 empty] | 20000000 |  | 600000 | 270000 |  |  | 250000 |  |  | 540000 | 250000000 | 160000000 | 0 | 290000 | 6200000 |  |  | پلاک ظرفیت و شناسه ملی ، آیفون،علائم هشدار، اسپری رنگ ) | ریل و متعلقات | 3000659 | 0
1520000000 | 0 | 370000 | 110000 |  |  | 55000 |  | 0 | 2700000 | 0 | 35500000 | [7 empty] | 210000 |  | 455000000 |  | 181500000 | [7 empty] | 7300000 |  | 2650000 | [7 empty] | 255000000 | 160000000 | 0 | 2750000 | 5300000 |  |  |  | مکانیکال الکتریکال راه اندازی | 3000664 | 0
1520000000 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 36500000 | [7 empty] | 110000 |  | 455000000 |  | 181500000 | [7 empty] | 7300000 | [9 empty] | 260000000 | 160000000 | 0 | 290000 | 0 |  |  |  | درب کابین و طبقه | 3000327 | 0
1288500000 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 42500000 | [7 empty] | 90000 |  | 455000000 |  | 181500000 | [7 empty] | 7300000 | [9 empty] | 260000000 | 160000000 | 0 | 3200000 |  |  |  |  | شاسی زیر موتور | 3000628 | 0
1365600000 | [9 empty] | 0 | 43500000 | [9 empty] | 455000000 |  | 181500000 | [7 empty] | 7300000 | [9 empty] | 265000000 | 160000000 | 0 | 290000 |  |  |  |  | وزنه تعادل | 3000903 | 0
1597000000 | [9 empty] | 0 | 71500000 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 7300000 | [9 empty] | 275000000 | 170000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | کابین، حفاظ، گوشی و اقلام استاندارد | 3000104 | 0
1702000000 | [9 empty] | 0 | 73000000 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 275000000 | 170000000 | 0 | فلزی گالوانیزه هرقالب 45 کیلوگرم (67*10) | [5 empty] | 3000101 | 0
1051000000 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 410000000 |  | 109000000 | [17 empty] | 285000000 | 170000000 | 0 | چدنی (KG) - عرض 67 | [5 empty] | 3000097 | 0
1057000000 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 410000000 |  | 109000000 | [17 empty] | 285000000 | 170000000 | 0 | فلزی گالوانیزه هرقالب 52کیلوگرم (77*10) | [5 empty] | 3000698 | 0
1211000000 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 410000000 |  | 109000000 | [17 empty] | 285000000 | 170000000 | 0 | چدنی (KG) - عرض 77 | [5 empty] | 3000697 | 0
1344000000 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 455000000 |  | 181500000 | [17 empty] | 300000000 | 175000000 | 0 | فلزی گالوانیزه هرقالب 58 کیلوگرم (87*10) | [5 empty] | 3000695 | 0
1051000000 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 410000000 |  | 109000000 | [17 empty] | 225000000 | 92000000 | 0 | چدنی (KG) - عرض 87 | [5 empty] | 3000120 | 0
1057000000 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 455000000 |  | 181500000 | [17 empty] | 225000000 | 92000000 | 0 | [6 empty] | 3000122 | 0
1211000000 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 455000000 |  | 181500000 | [17 empty] | 230000000 | 93000000 | 0 | [6 empty] | 3001002 | 0
1344000000 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 230000000 | 93000000 | 0 | [6 empty] | 1002475 | 0
[41 empty] | 245000000 | 103000000 | [7 empty] | 1002476
[41 empty] | 245000000 | 103000000 | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.240 بهران | [6 empty] | 1002474
[43 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 6001347
[43 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000640
[43 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000643
[43 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 3000638
[43 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 3000114
[43 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000699
[43 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000125
[43 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM300 بهران | [6 empty] | 3000126
[43 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | *******
[43 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000092
[43 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM360 بهران | [6 empty] | 3000072
[43 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM300 بهران | [6 empty] | 3000418
[43 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000421
[43 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000914
[43 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM360 بهران | [6 empty] | 3000439
3000007
3000006
3000923
3000417
3000720
3000686
3000688
3000689
6001344
3001363
3001475
*******
3000701
3000617
3000618
*******
1002962
3000702
3000653
3000657
3001248
3000896
3001530
3000704
6001888
3000651
3000650
3000338
3000339
3000340
3000337
3000649
6001361
3000708
3000707
3000008
3000719
6001351
6001352
3001268
6001346
3000685
3000171
6001350
3000166
6001348
3000244
3000250
3000287
3000256
3000268
3000297
3000274
3000279
3000305
3000314
3000316
3000774
3000234
3000235
3000236
3000238
3000239
3000240
3000522
3000530
3000495
3000537
3000549
3000504
3000558
3000188
3000516
3000200
3000221
3000743
3000483
3000485
3000486
3000488
3000490
3000492
3000018
3000020
3000021
3001572
3000677
3000678
*******
3000388
3000389
2007951
3000038
2007952
*******
*******
*******
*******
*******
3001090
*******
*******
3001081
3000703
6001358

## Data (4)
موتور | ریل | پشت بند ریل | لقمه ریل | براکت کابین | براکت وزنه | پیچ و مهره | لاستیک | سیم بکسل | قلاب بکسل | فلکه هرزگرد | گاورنر | قفل درب | دیکتاتور | کلید درب | پلی اورتان | بافر | روغندان ریل | اشکی سیم بکسل | کرپی فولادی | پیچ و رولپلاک | تابلو فرمان | تابلو برق | یو پی اس | فتوسل | شستی | تراول کابل | الکتروسیگنال | شالتر | اورلود | چراغ تونلی | سیم افشان | کابل چراغ تونلی | داکت | لوله خرطومی | پریز | کلید تبدیل | کلید قارچی | آهنربا | نوار چسب | بست | درب کابین | درب طبقه | شاسی زیر موتور | وزنه تعادل | حفاظ | گوشی تلفن | باطری | اقلام استاندارد | گروه متریال | کد | قطر سیم بکسل (بر حسب میلیمتر)
موتورگیربکس 6.1 کیلووات VVVF | ریل T90 کشش سرد (16*75*90) | پشت بند ریل T90 | لقمه ریل T90 | براکت کابین اتیسی کوچک 4 میل بهران | براکت وزنه چپ 4 میل بهران | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 10m * 3 cm | لاستیک زیر موتور | سیم بکسل نمره 10 (مغز کنفی) | قلاب بکسل فورج نمره 10-11 بهران | فلکه هرزگرد 550 (قطر) میلیمتر - 4 شیار گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearbox) بالا سرعت 1 متر بر ثانیه یک جهته بهران | قفل درب لولایی چپ | دیکتاتور | کلید درب بهران | پلی اورتان 6 نفر | بافر (جک) هیدرولیک | روغندان ریل درجه یک بهران | اشکی سیم بکسل نمره 6 | کرپی فولادی نمره 6 | پیچ و رولپلاک | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات | تابلو برق سه فاز 32 آمپر بهران | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | فتوسل چشمی تک کانال تیپ 1 | شستی داخل کابین روکار استیل خشدار - به همراه تلفن | تراول کابل 24 رشته بهران | الکتروسیگنال پیشرو (به همراه 44 عدد آهنربا) | شالتر بازویی با پایه 4 تایی | اورلود زیر کابینی ایرانی | چراغ تونلی | سیم افشان 6 زوج تلفنی | کابل چراغ تونلی | داکت نمره 9 ( 2 متری ) | لوله خرطومی فلزی ( هر کلاف 12 متری ) | پریز روکار بارانی | کلید تبدیل | کلید قارچی | آهنربا گرد ترکیه | نوار چسب | بست تراول کابل | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 6.1 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل روکش | حفاظ موتور گیربکس (استاندارد) | گوشی تلفن | باطری 12 ولت 9 آمپر | اقلام استاندارد (حفاظ قاب وزنه، | موتور | 3000661 | 10 (قطر)
موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF | ریل T70 کشش سرد (9*65*70) | پشت بند ریل T70 | لقمه ریل T70 |  | براکت وزنه راست 4 میل بهران | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 12m * 4 cm |  | سیم بکسل نمره 12 (مغز کنفی) | قلاب بکسل چدنی نمره 13 | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearbox) بالا سرعت 1.6 متر بر ثانیه یک جهته بهران | قفل درب لولایی راست |  |  | پلی اورتان 8 نفر |  |  |  | کرپی فولادی نمره 10 |  | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | فتوسل پرده ای | شستی طبقات روکار استیل خشدار مدل EP145 | [5 empty] | سیم افشان نمره 4 (کلاف 50 متری) |  | داکت نمره 3 (2 متری) | لوله خرطومی 13 پلاستیکی (هر کلاف) |  |  | قاب کلید 01 و قارچی |  |  | بست کمربندی 15 سانت | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل | حفاظ گاورنر و فلکه کششی |  |  | پلاک ظرفیت و شناسه ملی ، آیفون،علائم هشدار، اسپری رنگ ) | ریل و متعلقات | 3000659 | 10 (قطر)
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | ریل T50 (5*50*50) | پشت بند ریل T50 | لقمه ریل T50 |  |  | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 8m * 2/5 cm |  | سیم بکسل نمره 6 چین (گالوانیزه مخصوص گاورنر) | قلاب بکسل فورج نمره 8 بهران | فلکه هرزگرد 500 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 18 بهران | گاورنر (MR , Gearless) بالا سرعت 1 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [7 empty] | کرپی فولادی نمره 12 |  | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 آبی (هر کلاف ) |  | داکت نمره 10 فلزی (2متری) | [7 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 سانترال ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل روکش | حفاظ فلکه هرزگرد (استاندارد) |  |  |  | مکانیکال الکتریکال راه اندازی | 3000664 | 11 (قطر)
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | [7 empty] | سیم بکسل نمره 11 (مغز کنفی) |  | فلکه هرزگرد 500 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 18 بهران | گاورنر (MR , Gearless) بالا سرعت 1.6 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [7 empty] | کرپی فولادی نمره 11 |  | تابلو فرمان اکو مین 11کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 زرد (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل | حفاظ موتور گیرلس (استاندارد) |  |  |  | درب کابین و طبقه | 3000327 | 11 (قطر)
موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF | [7 empty] | سیم بکسل نمره 8 (مغز کنفی) |  | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearless) سرعت 1 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [7 empty] | کرپی فولادی نمره 8 |  | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 سبز (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل روکش |  |  |  |  | شاسی زیر موتور | 3000628 | 10 (قطر)
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearless) سرعت 1.6 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [9 empty] | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 قرمز (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 سانترال ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF | وزن وزنه تعادل |  |  |  |  | وزنه تعادل | 3000903 | 11 (قطر)
موتورگیربکس 11.2 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 18 بهران | گاورنر (MRL) سرعت 1 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [9 empty] | تابلو فرمان اکو مین 15 کیلووات |  | یو پی اس 3 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 مشکی (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 11.2 کیلووات VVVF | تعداد وزنه ها |  |  |  |  | کابین، حفاظ، گوشی و اقلام استاندارد | 3000104 | 11 (قطر)
موتورگیربکس 13.2 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 560 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 18 بهران | گاورنر (MRL) سرعت 1.6 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [9 empty] | تابلو فرمان اکو مین 15 کیلووات |  | یو پی اس 3 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیربکس 13.2 کیلووات VVVF | فلزی گالوانیزه هرقالب 45 کیلوگرم (67*10) | [5 empty] | 3000101 | 11 (قطر)
موتورگیرلس 3.5 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات |  | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 سانترال ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 3.5 کیلووات VVVF | چدنی (KG) - عرض 67 | [5 empty] | 3000097 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 4.5 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات |  | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 4.5 کیلووات VVVF | فلزی گالوانیزه هرقالب 52کیلوگرم (77*10) | [5 empty] | 3000698 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 5.6 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات |  | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 5.6 کیلووات VVVF | چدنی (KG) - عرض 77 | [5 empty] | 3000697 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 6.9 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 7 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 سانترال ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 6.9 کیلووات VVVF | فلزی گالوانیزه هرقالب 58 کیلوگرم (87*10) | [5 empty] | 3000695 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 5.5 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات |  | یو پی اس 1.5 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 70 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 5.5 کیلووات VVVF | چدنی (KG) - عرض 87 | [5 empty] | 3000120 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 6.8 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 5 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 70 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 6.8 کیلووات VVVF | [6 empty] | 3000122 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 8.9 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 6 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 80 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 8.9 کیلووات VVVF | [6 empty] | 3001002 | 8 (قطر)
موتورگیرلس 10.8 کیلووات VVVF | [9 empty] | فلکه هرزگرد 320 (قطر) میلیمتر - 7 شیار گام 13 بهران | [10 empty] | تابلو فرمان اکو مین 15 کیلووات |  | یو پی اس 3 کیلو ولت بدون باطری تیپ 1 | [17 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 80 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتورگیرلس 10.8 کیلووات VVVF | [6 empty] | 1002475 | 8 (قطر)
[41 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 90 چپ ارتفاع 200 | [7 empty] | 1002476
سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.240 بهران | [40 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 90 راست ارتفاع 200 | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.240 بهران | [6 empty] | 1002474
سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 6001347
سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000640
سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000643
سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 3000638
سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران | [6 empty] | 3000114
سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000699
سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران | [6 empty] | 3000125
سرعت 1 متر بر ثانیه BM300 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM300 بهران | [6 empty] | 3000126
سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | *******
سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000092
سرعت 1 متر بر ثانیه BM360 بهران | [42 empty] | سرعت 1 متر بر ثانیه BM360 بهران | [6 empty] | 3000072
سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM300 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM300 بهران | [6 empty] | 3000418
سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000421
سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران | [6 empty] | 3000914
سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM360 بهران | [42 empty] | سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM360 بهران | [6 empty] | 3000439
3000007
3000006
3000923
3000417
3000720
3000686
3000688
3000689
6001344
3001363
3001475
*******
3000701
3000617
3000618
*******
1002962
3000702
3000653
3000657
3001248
3000896
3001530
3000704
6001888
3000651
3000650
3000338
3000339
3000340
3000337
3000649
6001361
3000708
3000707
3000008
3000719
6001351
6001352
3001268
6001346
3000685
3000171
6001350
3000166
6001348
3000244
3000250
3000287
3000256
3000268
3000297
3000274
3000279
3000305
3000314
3000316
3000774
3000234
3000235
3000236
3000238
3000239
3000240
3000522
3000530
3000495
3000537
3000549
3000504
3000558
3000188
3000516
3000200
3000221
3000743
3000483
3000485
3000486
3000488
3000490
3000492
3000018
3000020
3000021
3001572
3000677
3000678
*******
3000388
3000389
2007951
3000038
2007952
*******
*******
*******
*******
*******
3001090
*******
*******
3001081
3000703
6001358