## Data (1)
تعداد آسانسور
ظرفیت (نفر) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
نوع آسانسور | 4: (AC2) دو سرعته; 5: (VVVF) تک سرعته
سرعت (متر بر ثانیه) | 4: 1; 5: 1.6
تعداد توقف | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
کابین آسانسور | 1 4: تمام استیل; 1.6 5: نیمه استیل
طول مسیر حرکت (تراول)
اورهد
چاهک
نوع درب | 1 4: تمام اتوماتیک; 1.6 5: نیمه اتوماتیک (لولایی)
عرض درب | 1 4: 70; 1.6 5: 80; 1.6 6: 90; 1.6 7: 100
جهت درب | 1 4: چپ; 1.6 5: راست; 1.6 6: سانترال
عرض وزنه تعادل | 1 4: 67; 1.6 5: 77; 1.6 6: 87
ظرفیت (وزن بر حسب کیلوگرم) | 450 | 500 | 525 | 630 | 675 | 750 | 975
وزن کابین
شیار فلکه موتور
نوع موتورخانه | 1 4: (MR) با موتورخانه; 1.6 5: (MRL) بدون موتورخانه
نوع موتور | 1 4: (Gearbox) گیربکس; 1.6 5: (Gearless) گیرلس
سیستم تعلیق | 1 4: 1:1; 1.6 5: 2:1; 1.6 6: 4:1
فاصله فلکه های کابین
شرح متریال
موتور گیربکس
ریل
پشت بند ریل
لقمه ریل
براکت کابین
براکت وزنه
پیچ و مهره
لاستیک
سیم بکسل
قلاب بکسل
فلکه هرزگرد
گاورنر
قفل درب
دیکتاتور
کلید درب
پلی اورتان
بافر
روغندان ریل
اشکی سیم بکسل
کرپی فولادی
پیچ و رولپلاک
تابلو فرمان
تابلو برق
یو پی اس
فتوسل
شستی
تراول کابل
الکتروسیگنال
شالتر
اورلود
چراغ تونلی
سیم افشان
کابل چراغ تونلی
داکت
لوله خرطومی
پریز
کلید تبدیل
کلید قارچی
آهنربا
نوار چسب
بست
درب کابین
درب طبقه
شاسی زیر موتور
وزنه تعادل
حفاظ
گوشی تلفن
باطری
اقلام استاندارد

## Data (2)
موتور | ریل | پشت بند ریل | لقمه ریل | براکت کابین | براکت وزنه | پیچ و مهره | لاستیک | سیم بکسل | قلاب بکسل | فلکه هرزگرد | گاورنر | قفل درب | دیکتاتور | کلید درب | پلی اورتان | بافر | روغندان ریل | اشکی سیم بکسل | کرپی فولادی | پیچ و رولپلاک | تابلو فرمان | تابلو برق | یو پی اس | فتوسل | شستی | تراول کابل | الکتروسیگنال | شالتر | اورلود | چراغ تونلی | سیم افشان | کابل چراغ تونلی | داکت | لوله خرطومی | پریز | کلید تبدیل | کلید قارچی | آهنربا | نوار چسب | بست | درب کابین | درب طبقه | شاسی زیر موتور | وزنه تعادل | حفاظ | گوشی تلفن | باطری | اقلام استاندارد | گروه متریال | کد | طول طناب فولادی
موتورگیربکس 6.1 کیلووات VVVF سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.240 بهران (10*4*55) | ریل T90 کشش سرد (16*75*90) | پشت بند ریل T90 | لقمه ریل T90 | براکت کابین اتیسی کوچک 4 میل بهران | براکت وزنه چپ 4 میل بهران | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 10m * 3 cm | لاستیک زیر موتور | سیم بکسل نمره 10 (مغز کنفی) | قلاب بکسل فورج نمره 10-11 بهران | فلکه هرزگرد 40 سانت - 4 شیاربهران گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearbox) بالا 30 سانتیمتر سرعت 1 متر بر ثانیه یک جهته بهران | قفل درب لولایی چپ | دیکتاتور | کلید درب بهران | پلی اورتان 6 نفر | بافر (جک) هیدرولیک | روغندان ریل درجه یک بهران | اشکی سیم بکسل نمره 6 | کرپی فولادی نمره 6 | پیچ و رولپلاک | تابلو فرمان اکو مین 7.5 کیلووات | تابلو برق سه فاز 32 آمپر بهران | یو پی اس 1.5 KV بدون باطری تیپ 1 | فتوسل چشمی تک کانال تیپ 1 | شستی داخل کابین روکار استیل خشدار - به همراه تلفن | تراول کابل 24 رشته بهران | الکتروسیگنال پیشرو (به همراه 44 عدد آهنربا) | شالتر بازویی با پایه 4 تایی | اورلود زیر کابینی ایرانی | چراغ تونلی | سیم افشان 6 زوج تلفنی | کابل چراغ تونلی | داکت نمره 9 ( 2 متری ) | لوله خرطومی فلزی ( هر کلاف 12 متری ) | پریز روکار بارانی | کلید تبدیل | کلید قارچی | آهنربا گرد ترکیه | نوار چسب | بست تراول کابل | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | شاسی زیر موتور گیربکس B.L.240 بهران | وزن وزنه تعادل روکش فلزی گالوانیزه هرقالب 45 کیلوگرم (67*10) | حفاظ موتور گیربکس (استاندارد) | گوشی تلفن | باطری 12 ولت 9 آمپر | اقلام استاندارد (حفاظ قاب وزنه ، پلاک ظرفیت و شناسه ملی ، آیفون،علائم هشدار، اسپری رنگ ) | موتور | 3000661
موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.260 بهران (10*5*56) | ریل T70 کشش سرد (9*65*70) | پشت بند ریل T70 | لقمه ریل T70 |  | براکت وزنه راست 4 میل بهران | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 12m * 4 cm |  | سیم بکسل نمره 12 (مغز کنفی) | قلاب بکسل چدنی نمره 13 | فلکه هرزگرد 40 سانت - 5 شیاربهران گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearbox) پایین 30 سانتیمتر سرعت 1 متر بر ثانیه یک جهته بهران | قفل درب لولایی راست |  |  | پلی اورتان 8 نفر |  |  |  | کرپی فولادی نمره 10 |  | تابلو فرمان اکو مین 11 کیلووات |  | یو پی اس 2 KV بدون باطری تیپ 1 | فتوسل پرده ای | شستی طبقات روکار استیل خشدار مدل EP145 | [5 empty] | سیم افشان نمره 4 (کلاف 50 متری) |  | داکت نمره 3 (2 متری) | لوله خرطومی 13 پلاستیکی (هر کلاف) |  |  | قاب کلید 01 و قارچی |  |  | بست کمربندی 15 سانت | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | شاسی زیر موتور گیربکس B.L.260 بهران | وزن وزنه تعادل چدنی (KG) - عرض 67 | حفاظ گاورنر و فلکه کششی |  |  |  | ریل و متعلقات | 3000659
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران (10*5*56) | ریل T50 (5*50*50) | پشت بند ریل T50 | لقمه ریل T50 |  |  | پیچ و مهره با واشر تخت و فنری 8m * 2/5 cm |  | سیم بکسل نمره 6 چین (گالوانیزه مخصوص گاورنر) |  | فلکه هرزگرد 48 سانت - 5 شیاربهران گام 17 بهران | گاورنر (MR , Gearbox) بالا 30 سانتیمتر سرعت 1.6 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [7 empty] | کرپی فولادی نمره 12 |  | تابلو فرمان اکو مین 15 کیلووات |  | یو پی اس 3 KV بدون باطری تیپ 1 | [7 empty] | سیم افشان نمره 0.75 آبی (هر کلاف ) |  | داکت نمره 10 فلزی (2متری) | [7 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 70 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 70 سانترال ارتفاع 200 | شاسی زیر موتور گیربکس B.L.280 بهران | وزن وزنه تعادل روکش فلزی گالوانیزه هرقالب 52کیلوگرم (77*10) | حفاظ فلکه هرزگرد (استاندارد) |  |  |  | مکانیکال الکتریکال راه اندازی | 3000664
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF سرعت 1 متر بر ثانیه B.L.270 بهران (12*5*56) | [7 empty] | سیم بکسل نمره 11 (مغز کنفی) |  |  | گاورنر (MR , Gearbox) پایین 30 سانتیمتر سرعت 1.6 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [7 empty] | کرپی فولادی نمره 11 | [11 empty] | سیم افشان نمره 0.75 زرد (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 |  | وزن وزنه تعادل چدنی (KG) - عرض 77 |  |  |  |  | درب کابین و طبقه | 3000327
موتورگیربکس 7.3 کیلووات VVVF سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران (10*4*55) | [10 empty] | گاورنر (MR , Gearless) بالا 30 سانتیمتر سرعت 1 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [19 empty] | سیم افشان نمره 0.75 سبز (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 |  | وزن وزنه تعادل روکش فلزی گالوانیزه هرقالب 58 کیلوگرم (87*10) |  |  |  |  | شاسی زیر موتور | 3000628
موتورگیربکس 9.2 کیلووات VVVF سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.260 بهران (10*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MR , Gearless) پایین 30 سانتیمتر سرعت 1 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [19 empty] | سیم افشان نمره 0.75 قرمز (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 80 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 80 سانترال ارتفاع 200 |  | وزن وزنه تعادل چدنی (KG) - عرض 87 |  |  |  |  | وزنه تعادل | 3000903
موتورگیربکس 11.2 کیلووات VVVF سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران (10*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MR , Gearless) بالا 30 سانتیمتر سرعت 1.6 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [19 empty] | سیم افشان نمره 0.75 مشکی (هر کلاف ) | [9 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 200 |  | تعداد وزنه ها |  |  |  |  | کابین، حفاظ، گوشی و اقلام استاندارد | 3000104
موتورگیربکس 13.2 کیلووات VVVF سرعت 1.6 متر بر ثانیه B.L.270 بهران (12*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MR , Gearless) پایین 30 سانتیمتر سرعت 1.6 متر بر ثانیه یک جهته بهران | [29 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 200 | [7 empty] | 3000101
موتورگیرلس 3.5 کیلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانیه BM300 بهران (10*4*55) | [10 empty] | گاورنر (MR , Gearless) بالا 30 سانتیمتر سرعت 1 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [29 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 90 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 90 سانترال ارتفاع 200 | [7 empty] | 3000097
موتورگیرلس 4.5 کیلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران (10*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MR , Gearless) پایین 30 سانتیمتر سرعت 1 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [29 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 چپ ارتفاع 200 | [7 empty] | 3000698
موتورگیرلس 5.6 کیلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانیه BM320 بهران (10*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MR , Gearless) بالا 30 سانتیمتر سرعت 1.6 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [29 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 راست ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 راست ارتفاع 200 | [7 empty] | 3000697
موتورگیرلس 6.9 کیلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانیه BM360 بهران (12*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MR , Gearless) پایین 30 سانتیمتر سرعت 1.6 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [29 empty] | درب کابین تمام اتوماتیک 2 لته 100 سانترال ارتفاع 200 | درب طبقه تمام اتوماتیک 2 لته 100 سانترال ارتفاع 200 | [7 empty] | 3000695
موتورگیرلس 5.5 کیلووات AC2 سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM300 بهران (10*4*55) | [10 empty] | گاورنر (MRL) بالا 30 سانتیمتر سرعت 1 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [29 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 70 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 70 چپ ارتفاع 200 | [7 empty] | 3000120
موتورگیرلس 6.8 کیلووات AC2 سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران (10*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MRL) پایین 30 سانتیمتر سرعت 1 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [29 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 70 راست ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 70 راست ارتفاع 200 | [7 empty] | 3000122
موتورگیرلس 8.9 کیلووات AC2 سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM320 بهران (10*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MRL) بالا 30 سانتیمتر سرعت 1.6 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [29 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 80 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 80 چپ ارتفاع 200 | [7 empty] | 3001002
موتورگیرلس 10.8 کیلووات AC2 سرعت 1.6 متر بر ثانیه BM360 بهران (12*5*56) | [10 empty] | گاورنر (MRL) پایین 30 سانتیمتر سرعت 1.6 متر بر ثانیه دو جهته بهران | [29 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 80 راست ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 80 راست ارتفاع 200 | [7 empty] | 1002475
[41 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 90 چپ ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 90 چپ ارتفاع 200 | [7 empty] | 1002476
[41 empty] | درب کابین نیمه اتوماتیک 2 لته 90 راست ارتفاع 200 | درب طبقه لولایی 90 راست ارتفاع 200 | [7 empty] | 1002474
6001347
3000640
3000643
3000638
3000114
3000699
3000125
3000126
*******
3000092
3000072
3000418
3000421
3000914
3000439
3000007
3000006
3000923
3000417
3000720
3000686
3000688
3000689
6001344
3001363
3001475
*******
3000701
3000617
3000618
*******
1002962
3000702
3000653
3000657
3001248
3000896
3001530
3000704
6001888
3000651
3000650
3000338
3000339
3000340
3000337
3000649
6001361
3000708
3000707
3000008
3000719
6001351
6001352
3001268
6001346
3000685
3000171
6001350
3000166
6001348
3000244
3000250
3000287
3000256
3000268
3000297
3000274
3000279
3000305
3000314
3000316
3000774
3000234
3000235
3000236
3000238
3000239
3000240
3000522
3000530
3000495
3000537
3000549
3000504
3000558
3000188
3000516
3000200
3000221
3000743
3000483
3000485
3000486
3000488
3000490
3000492
3000018
3000020
3000021
3001572
3000677
3000678
*******
3000388
3000389
2007951
3000038
2007952
*******
*******
*******
*******
*******
3001090
*******
*******
3001081
3000703
6001358